湘西州生态环境局

关于泸溪特色米粉加工项目变更环境影响

报告表的批复

泸溪县白沙镇天然饮料厂：

你单位报来的《关于申请对<泸溪特色米粉加工项目变更环境影响报告表批复>的报告》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、我局已于2022年3月11日对泸溪特色米粉加工项目（以下简称原项目）进行了批复（州环评（泸溪）〔2022〕5号）。在实际建设过程中，企业为节约成本，拟将原项目中2台1.0t/h电蒸汽发生器变更为1台0.7t/h的生物质蒸汽发生器，根据生态环境部《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），相关内容属于重大变动，你单位重新报送了《泸溪特色米粉加工项目变更环境影响报告表》（以下简称变更项目报告表）。建设项目具体变更情况如下：

1.变更原料。锅炉燃料改为生物质颗粒，新增排放污染物种类。

2.变更建设单位及法人。建设单位由湘西福辛米粉有限责任公司变更为泸溪县白沙镇天然饮料厂，法人由覃老变更为戴满玉。

3.变更生产规模。取消干米粉生产线建设，湿米粉生产规模由3600吨/年变更为1800吨/年。

4.变更污水处理规模。污水处理站处理规模由65m3/d变更为50m3/d。

5.变更生活污水处理方式。生活污水处理方式变更为经污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水田标准后用作农灌。

6.新增危废暂存间，占地面积为2m2。

二、依据专家审查意见、报告表结论，在严格执行“三同时”制度，切实做好工程污染防治措施确保污染物达标排放的前提下，我局同意项目按照变更后的环境影响报告表内容实施。

三、工程在建设与管理营运中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1.落实大气污染防治措施。生物质锅炉产生的废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃气标准要求后通过排气筒排放，排气筒高度不得低于20m。

2.做好工程废水污染防治。生活污水及各类生产废水进入污水处理站经过“混凝沉淀+SBR法”处理工艺处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田标准用于水田、旱地的灌溉，通过管道输送至灌溉水池中，再利用灌溉管道直接浇灌水田、旱地，不进入灌溉水渠，不外排。

3.加强噪声控制管理。选用低噪声设备，并采取有效的减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标。

4.规范落实工业固体废物管理措施。项目产生的危险废物（废紫外灯管及检验室废液）在厂区危废暂存间规范暂存，定期交由有危废处理资质单位转运处置。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求，防止产生二次污染。

5.落实土壤及地下水防治要求。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。加强现有防渗设施的日常维护，确保防渗设施安全，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。

四、你公司在项目的建设、运营中，必须严格落实环评文件的各项目污染防治措施，加强环境管理。

五、建设项目投产排污前应按规定申领排污许可证并申购总量控制指标，二氧化硫为0.13005吨/年，氮氧化物为0.2142吨/年。

六、项目建成后，建设单位须按规定程序实施竣工环境保护验收。

湘西州生态环境局

2023年11月20日